| CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Termo de referencia Ar- Condicionado | # NÚMERO # 25/2025 |
| --- | --- | --- |
|  |  | # DATA 17/11/2025 |

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado tipo Split, pertencentes à Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus.

2. JUSTIFICATIVA:

Faz-se necessária a presente contratação para garantir o bom funcionamento dos equipamentos de climatização instalados nas dependências da Câmara Municipal, assegurando condições adequadas de conforto térmico para servidores, vereadores e visitantes.

A manutenção preventiva e corretiva visa prolongar a vida útil dos equipamentos, evitar falhas e reduzir custos com reparos emergenciais.
A execução dos serviços por empresa especializada assegura qualidade técnica, eficiência e segurança nas instalações e manutenções, atendendo às normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e às boas práticas do setor.

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:

| Item | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 01 | 14 | Serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado tipo Split, incluindo: – Desinstalação dos equipamentos antigos, quando necessário; – Instalação dos aparelhos em locais indicados pela fiscalização, com fornecimento dos materiais básicos (suportes, tubos de cobre, isolantes, cabos, dutos, parafusos, etc.); – Limpeza completa de filtros, serpentinas e bandejas de drenagem; – Reaperto de conexões elétricas e verificação de vazamentos; – Reposição de gás refrigerante, se necessário; – Teste de funcionamento e aferição de desempenho; – Emissão de relatório técnico dos serviços executados. |

4. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

5. DA ENTREGA E EXECUÇÃO:

Os serviços deverão ser executados conforme cronograma a ser definido pela fiscalização, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

Local de execução: Praça D. Paulo Rolim Loureiro, nº 35 – Centro – Pirapora do Bom Jesus/SP – CEP 06550-000.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. São obrigações da contratante:
6.1.1. Receber os serviços dentro do prazo e nas condições estabelecidas;
6.1.2. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços executados, para que sejam corrigidos sem ônus adicional;
6.1.3. Efetuar o pagamento no valor correspondente à execução dos serviços, conforme condições deste Termo de Referência.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes da proposta aceita e, ainda:
7.1.1. Executar os serviços com materiais adequados, ferramentas apropriadas e profissionais qualificados;
7.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas ou defeitos detectados no prazo de garantia;
7.1.3. Garantir o pleno funcionamento dos equipamentos após a execução dos serviços;
7.1.4. Comunicar à contratante, com antecedência mínima de 24 horas, qualquer impedimento que impossibilite o cumprimento do cronograma estabelecido;
7.1.5. Responsabilizar-se por eventuais danos causados às instalações da Câmara durante a execução dos serviços.

8. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização.
8.2. O pagamento será efetuado por transferência bancária, boleto ou Pix, em conta indicada pela contratada.
8.3. A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ da contratada e será considerada recebida após o ateste do fiscal do contrato.
8.4. Constatando-se alguma irregularidade, a contratada será notificada por escrito e deverá regularizar a situação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez, a critério da contratante.

________________________________________________________________

Viviane Alvarenga

Agente de Contratação

Francisco Jose Soldado

Presidente